## Sheet1
ИЗДАДЕНИ/ПРЕХВЪРЛЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД (СП) НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИСОКОЕФЕКТИВНО
КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО (ВЕКП) ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 01.12.2017 Г. ДО 31.12.2017 Г.
БРОЙТЕЦ СЪС СП | ПЕРИОД НА ПРОИЗВОДСТВО |  | ЗАЯВЛЕНИЕ |  | АКТУАЛНА ЗАПОВЕД НА МЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АЛГОРИТЪМ |  | СОБСТВЕНИК НА ЕНЕРГИЙНИЯ ОБЕКТ / ЦЕНТРАЛА |  |  |  | ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ / ЦЕНТРАЛА | [39 empty] | ИЗПОЛЗВАНИ СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ |  |  | НЕТНА ПРОИЗВЕДЕНА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕКП НА ИЗХОД ТЕЦ | ДЯЛ НЕТНА ЕЕ ОТ ВЕКП, ДОПЪЛНЛИЛА ЕЕ ОТ НеВЕКП, ПРИ ПРОДАЖБИ ПО ЧЛ. 119, АЛ. 2 ОТ ЗЕ | ИЗДАВАНЕ / ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СП СПОРЕД ПОДАДЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ
[7 empty] | НАИМЕНОВАНИЕ | БУЛСТАТ/ ЕИК | СЕДАЛИЩЕ |  | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ |  | ВИД ЦЕНТРАЛА | ОБЩА ИНСТ. ЕЛЕКТР. МОЩНОСТ | ДОЛНА ТОПЛИНА НА ИЗГАРЯНЕ |  | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  | ЕЛ. ЕНЕРГИЯ | ИНСТАЛАЦИИ | [29 empty] | ВИД СХЕМА | РАЗМЕР | ДАТА ПОЛУЧАВАНЕ |  |  | МРЕЖА/И ОБЩЕСТВЕН ДОСТАВЧИК - ЕЛЕКТРОПРЕНОСНА (ЕП) | [9 empty] | МРЕЖА/И КРАЕН СНАБДИТЕЛ - ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА (ЕР)
[18 empty] | КОМБИНИРАНА | ПОТРЕБЕНА | ОТ ВЕКП СЪГЛАСНО НАРЕДБА ПО ЧЛ.162, АЛ.3 ОТ ЗЕ /БРУТО/ | КПГЦ |  |  | №1 ДВГ/ГТ или ТГ |  |  | №2 ДВГ/ГТ или ТГ |  |  | №3 ДВГ/ГТ или ТГ |  |  | №4 ДВГ/ГТ или ТГ |  |  | №5 ДВГ/ГТ или ТГ |  |  | №6 ДВГ/ГТ или ТГ |  |  | №7 ДВГ/ГТ или ТГ |  |  | №8 ДВГ/ГТ или ТГ |  |  | №9 ДВГ/ГТ или ТГ | [7 empty] | ДЯЛ НЕТНА ЕЕ ОТ ВЕКП ПОДАДЕНА ПО ЕП МРЕЖА | ПОДАДЕНА ПЛЮС ДРОБЕН ОСТАТЪК ОТ МИНАЛ ПЕРИОД | ДРОБЕН ОСТАТЪК ЗА СЛЕДВАЩ ПЕРИОД | БРОЙ ИЗДАДЕНИ СП СЪГЛ. ЧЛ. 163б, АЛ. 1 и АЛ. 3 ОТ ЗЕ | БРОЙ СП КОРЕКЦИЯ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ | БРОЙ ПРЕХВЪРЛЕНИ СП СЪГЛ. ЧЛ. 162, АЛ. 1 ОТ ЗЕ | УНИКАЛНИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА НА СП |  | ВАЛИДНОСТ НА СП ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТАВЧИК | СТАТУС НА СП ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТАВЧИК | НАИМЕНОВАНИЕ НА КРАЕН СНАБДИТЕЛ | ДЯЛ НЕТНА ЕЕ ОТ ВЕКП ПОДАДЕНА ПО ЕР МРЕЖА | ПОДАДЕНА ПЛЮС ДРОБЕН ОСТАТЪК ОТ МИНАЛ ПЕРИОД | ДРОБЕН ОСТАТЪК ЗА СЛЕДВАЩ ПЕРИОД | БРОЙ ИЗДАДЕНИ СП СЪГЛ. ЧЛ. 163б, АЛ. 1 и АЛ. 3 ОТ ЗЕ | БРОЙ СП КОРЕКЦИЯ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ | БРОЙ ПРЕХВЪРЛЕНИ СП СЪГЛ. ЧЛ. 162, АЛ. 1 ОТ ЗЕ | УНИКАЛНИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА НА СП |  | ВАЛИДНОСТ НА СП ЗА КРАЕН СНАБДИТЕЛ | СТАТУС НА СП ЗА КРАЕН СНАБДИТЕЛ
[21 empty] | ИКОНОМ. ГОРИВО | НОМИН. ЕФЕКТ. | ДАТА ВЪВЕЖ. | ИКОНОМ. ГОРИВО | НОМИН. ЕФЕКТ. | ДАТА ВЪВЕЖ. | ИКОНОМ. ГОРИВО | НОМИН. ЕФЕКТ. | ДАТА ВЪВЕЖ. | ИКОНОМ. ГОРИВО | НОМИН. ЕФЕКТ. | ДАТА ВЪВЕЖ. | ИКОНОМ. ГОРИВО | НОМИН. ЕФЕКТ. | ДАТА ВЪВЕЖ. | ИКОНОМ. ГОРИВО | НОМИН. ЕФЕКТ. | ДАТА ВЪВЕЖ. | ИКОНОМ. ГОРИВО | НОМИН. ЕФЕКТ. | ДАТА ВЪВЕЖ. | ИКОНОМ. ГОРИВО | НОМИН. ЕФЕКТ. | ДАТА ВЪВЕЖ. | ИКОНОМ. ГОРИВО | НОМИН. ЕФЕКТ. | ДАТА ВЪВЕЖ. | ИКОНОМ. ГОРИВО | НОМИН. ЕФЕКТ. | ДАТА ВЪВЕЖ. | [11 empty] | НАЧАЛЕН № | КРАЕН № | [9 empty] | НАЧАЛЕН № | КРАЕН №
_ | ОТ ДАТА | ДО ДАТА | № | ДАТА | № | ДАТА | _ | _ | ОБЩИНА | НАСЕЛЕНО МЯСТО | _ | ОБЩИНА | НАСЕЛЕНО МЯСТО | _ | MW | kJ/nm3 | kJ/kg | MWh | MWh | MWh | % | % | _ | % | % | _ | % | % | _ | % | % | _ | % | % | _ | % | % | _ | % | % | _ | % | % | _ | % | % | _ | % | % | _ | _ | лв. | _ | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | бр. (MWh) | бр. (+/-) | бр. | _ | _ | _ | _ | _ | MWh | MWh | MWh | бр. (MWh) | бр. (+/-) | бр. | _ | _ | _ | _
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
1 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-1 | 2018-01-10 | Е-РД-16-03 | 2017-01-05 | „Алт Ко” АД | 831268730 | Столична | гр. Банкя | ТЕЦ "Оранжерии Кресна" | Кресна | гр. Кресна | Топлофикационна към оранжерийни обекти | 1.85 | 34259 |  | 1145.6 | 1088 | 1104.2 |  |  |  | ДВГ 26,85 | ДВГ 85,19 | 2008-02-12 | [24 empty] | няма | няма | няма | 1010.45 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЧЕЗ Електро България” АД | 1010.45 | 1010.958 | 0.958 | 1010 | няма | 1010 | ЗСК-1-12-17/000000001 | ЗСК-1-12-17/000001010 | 2018-12-31 | валидни
2 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-3 | 2018-01-09 | Е-РД-16-14 | 2017-01-05 | „МБАЛ – Търговище“ АД | 125501290 | Търговище | гр. Търговище | ТЕЦ „МБАЛ – Търговище“ | Търговище | гр. Търговище | Топлофикационна към здравно заведение | 0.104 | 34267 |  | 45.3 | 45.3 | 22.957 |  |  |  | ДВГ 20,43 | ДВГ 85,61 | 2009-01-13 | [24 empty] | няма | няма | няма | 5.845 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | "Енерго-Про Продажби" АД | 5.845 | 6.058 | 0.058 | 6 | няма | 6 | ЗСК-3-12-17/000000001 | ЗСК-3-12-17/000000006 | 2018-12-31 | валидни
3 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-4 | 2018-01-11 | Е-РД-16-23 | 2017-01-05 | „Топлофикация – Разград” ЕАД | 116019472 | Разград | гр. Разград | ТЕЦ "Разград" | Разград | гр. Разград | Топлофикационна за битови клиенти | 3.041 | 34326 |  | 2100 | 4431.485 | 2251.6 |  |  |  | ДВГ 20,18 | ДВГ 79,41 | 2009-11-03 | [24 empty] | няма | няма | няма | 2059.128 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | "Енерго-Про Продажби" АД | 2059.128 | 2059.704 | 0.704 | 2059 | няма | 2059 | ЗСК-4-12-17/000000001 | ЗСК-4-12-17/000002059 | 2018-12-31 | валидни
4 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-5 | 2018-01-11 | Е-РД-16-22 | 2017-01-05 | „Топлофикация – Враца” EАД | 106006256 | Враца | гр. Враца | ТЕЦ „Градска” | Враца | гр. Враца | Топлофикационна за битови клиенти | 6.24 | 34457 |  | 4769 | 5821.361 | 4230.9 |  |  |  | ДВГ 20,63 | ДВГ 79,54 | 2005-11-25 | ДВГ 17,69 | ДВГ 79,54 | 2005-11-25 | [21 empty] | няма | няма | няма | 4013.026 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЧЕЗ Електро България” АД | 4013.026 | 4013.941 | 0.941 | 4013 | няма | 4013 | ЗСК-5-12-17/000000001 | ЗСК-5-12-17/000004013 | 2018-12-31 | валидни
5 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-40 | 2018-01-11 | Е-РД-16-22 | 2017-01-05 | „Топлофикация – Враца” EАД | 106006256 | Враца | гр. Враца | ТЕЦ „Младост” | Враца | гр. Враца | Топлофикационна за битови клиенти | 2.004 | 34457 |  | 1161 | 6455.313 | 1383.6 |  |  |  | ДВГ 23,24 | ДВГ 80,06 | 2012-02-16 | [24 empty] | няма | няма | няма | 1177.736 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЧЕЗ Електро България” АД | 1177.736 | 1178.36 | 0.36 | 1178 | няма | 1178 | ЗСК-40-12-17/000000001 | ЗСК-40-12-17/000001178 | 2018-12-31 | валидни
6 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-6 | 2018-01-10 | Е-РД-16-21 | 2017-01-05 | „Топлофикация – ВТ” АД | 104003977 | В. Търново | гр. В. Търново | ТЕЦ "Топлофикация-ВТ" | В. Търново | гр. В. Търново | Топлофикационна за битови клиенти | 2.8 | 34326 |  | 2108 | 3009.884 | 1963.69 |  |  |  | ДВГ 14,35 | ДВГ 75,30 | 2007-05-04 | [24 empty] | няма | няма | няма | 1716.84 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | "Енерго-Про Продажби" АД | 1716.84 | 1717.541 | 0.541 | 1717 | няма | 1717 | ЗСК-6-12-17/000000001 | ЗСК-6-12-17/000001717 | 2018-12-31 | валидни
7 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-8 | 2018-01-11 | Е-РД-16-11 | 2017-01-05 | „Белла България“ АД | 115141090 | Столична | гр. София | ТЕЦ "Унибел" | Ямбол | гр. Ямбол | Топлофикационна към промишлени обекти | 1.05 | 34267 |  | 712.53 | 982.555 | 688.621 |  |  |  | ДВГ 15,52 | ДВГ 75,53 | 2008-12-30 | [24 empty] | няма | няма | няма | 656.196 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД | 656.196 | 656.372 | 0.372 | 656 | няма | 656 | ЗСК-8-12-17/000000001 | ЗСК-8-12-17/000000656 | 2018-12-31 | валидни
8 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-10 | 2018-01-15 | Е-РД-16-24 | 2017-01-05 | „Юлико – Евротрейд” ЕООД | 115744408 | Пловдив | гр. Пловдив | ТЕЦ "Стамболийски" | Стамболийски | гр. Стамболийски | Топлофикационна за битови клиенти | 0.495 | 34275 |  | 209 | 234.113 | 164.5 |  |  |  | ДВГ 24,75 | ДВГ 85,59 | 2002-02-11 | [24 empty] | няма | няма | няма | 148.05 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД | 148.05 | 148.369 | 0.369 | 148 | няма | 148 | ЗСК-10-12-17/000000001 | ЗСК-10-12-17/000000148 | 2018-12-31 | валидни
9 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-21 | 2018-01-17 | Е-РД-16-34 | 2017-01-05 | „Топлофикация – Бургас” ЕАД | 102011085 | Бургас | гр. Бургас | ТЕЦ "Бургас" | Бургас | гр. Бургас | Топлофикационна за битови клиенти | 17.82 | 34267 |  | 11336 | 17143.044 | 10531 |  |  |  | ДВГ 19,19 | ДВГ 80,81 | 2007-04-26 | ДВГ 18,34 | ДВГ 81,24 | 2007-04-26 | ДВГ 21,09 | ДВГ 83,39 | 2007-04-26 | ДВГ 18,37 | ДВГ 80,20 | 2007-04-26 | ДВГ 19,44 | ДВГ 83,42 | 2007-04-26 | ДВГ 21,60 | ДВГ 84,03 | 2007-04-26 | [9 empty] | няма | няма | няма | 9932.697 | 0 | 9932.697 | 9933.013 | 0.013 | 9933 | няма | 9933 | ЗСК-21-12-17/000000001 | ЗСК-21-12-17/000009933 | 2018-12-31 | валидни | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма
10 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-26 | 2018-01-11 | Е-РД-16-28 | 2017-01-05 | „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД | 103195446 | Варна | гр. Варна | ТЕЦ "Веолия Енерджи Варна" | Варна | гр. Варна | Топлофикационна за битови клиенти | 11.18 | 34267 |  | 8034.8 | 8752.644 | 7958 |  |  |  | ДВГ 19,89 | ДВГ 79,39 | 2005-04-29 | ДВГ 23,04 | ДВГ 83,68 | 2005-04-29 | ДВГ 21,27 | ДВГ 81,19 | 2009-04-22 | ДВГ 21,62 | ДВГ 81,66 | 2009-04-22 | ДВГ 24,16 | ДВГ 86,02 | 2015-10-01 | [12 empty] | няма | няма | няма | 7674.068 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | "Енерго-Про Продажби" АД | 7674.068 | 7674.991 | 0.991 | 7674 | няма | 7674 | ЗСК-26-12-17/000000001 | ЗСК-26-12-17/000007674 | 2018-12-31 | валидни
11 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-27 | 2018-01-15 | Е-РД-16-19 | 2017-01-05 | „Димитър Маджаров – 2” ЕООД | 115033847 | Пловдив | гр. Пловдив | ТЕЦ "Маджаров" | Пловдив | гр. Пловдив | Топлофикационна към промишлени обекти | 0.835 | 34267 |  | 366 | 365 | 305 |  |  |  | ДВГ 24,73 | ДВГ 83,92 | 2007-03-30 | [24 empty] | няма | няма | няма | 67.562 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД | 67.562 | 68.117 | 0.117 | 68 | няма | 68 | ЗСК-27-12-17/000000001 | ЗСК-27-12-17/000000068 | 2018-12-31 | валидни
12 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-28 | 2018-01-10 | Е-РД-16-26 | 2017-01-05 | ЧЗП „Румяна Величкова” | 131283540 | Столична | гр. София | ТЕЦ "Оранжерия Трудовец" | Ботевград | с. Трудовец | Топлофикационна към оранжерийни обекти | 1.85 | 34347 |  | 136 | 199 | 133 |  |  |  | ДВГ 19,31 | ДВГ 79,82 | 2007-10-22 | [24 empty] | няма | няма | няма | 127 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЧЕЗ Електро България” АД | 127 | 127.34 | 0.34 | 127 | няма | 127 | ЗСК-28-12-17/000000001 | ЗСК-28-12-17/000000127 | 2018-12-31 | валидни
13 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-29 | 2018-01-12 | Е-РД-16-27 | 2017-01-05 | „Топлофикация Петрич“ ЕАД | 202637962 | Петрич | гр. Петрич | ТЕЦ "Когенерация - 1,2,3,4 и КЦ" | Петрич | гр. Петрич | Топлофикационна за битови клиенти | 15.584 | 34263 |  | 957 | 890 | 900 | [6 empty] | ДВГ 22,25 | ДВГ 82,10 | 2008-02-27 |  |  | 2008-02-27 | [5 empty] | 2008-05-05 |  |  | 2008-05-05 | ДВГ 15,68 | ДВГ 76,49 | 2008-05-05 | ДВГ 18,08 | ДВГ 77,83 | 2008-05-05 |  |  |  | няма | няма | няма | 666.386 | 0 | 666.386 | 666.684 | 0.684 | 666 | няма | 666 | ЗСК-29-12-17/000000001 | ЗСК-29-12-17/000000666 | 2018-12-31 | валидни | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма
14 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-31 | 2018-01-16 | Е-РД-16-08 | 2017-01-05 | „Декотекс” АД | 829053852 | Сливен | гр. Сливен | ТЕЦ "Декотекс" | Сливен | гр. Сливен | Топлофикационна към промишлени обекти | 2 | 34271 |  | 1230.35 | 1198.589 | 1167 |  |  |  | ДВГ 16,30 | ДВГ 76,57 | 2009-12-29 | [24 empty] | 15% от Инв. кредит - ЕБВР | 440061.75 | 2008-02-08 | 1135.209 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД | 1135.209 | 1135.891 | 0.891 | 1135 | няма | 1135 | ЗСК-31-12-17/000000001 | ЗСК-31-12-17/000001135 | 2018-12-31 | валидни
15 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-32 | 2018-01-16 | Е-РД-16-20 | 2017-01-05 | „Овердрайв” АД | 131413539 | Столична | гр. София | ТЕЦ „Овердрайв Тюнинг Център” | Столична | гр. София | Топлофикационна към промишлени обекти | 0.25 | 34351 |  | 79.741 | 79.741 | 56.958 |  |  |  | ДВГ 16,38 | ДВГ 79,56 | 2008-11-20 | [24 empty] | няма | няма | няма | 38.118 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЧЕЗ Електро България” АД | 38.118 | 38.668 | 0.668 | 38 | няма | 38 | ЗСК-32-12-17/000000001 | ЗСК-32-12-17/000000038 | 2018-12-31 | валидни
16 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-35 | 2018-01-12 | Е-РД-16-25 | 2017-01-05 | „Овергаз Мрежи“ ЕАД | 130533432 | Столична | гр. София | ЛОЦ „Овча купел” | Столична | гр. София | Топлофикационна за битови клиенти | 0.17 | 34351 |  | 156.6 | 167.629 | 114.314 |  |  |  | ДВГ 24,53 | ДВГ 86,64 | 2008-12-23 | [24 empty] | няма | няма | няма | 106.52 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЧЕЗ Електро България” АД | 106.52 | 106.603 | 0.603 | 106 | няма | 106 | ЗСК-35-12-17/000000001 | ЗСК-35-12-17/000000106 | 2018-12-31 | валидни
17 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-37 | 2018-01-10 | Е-РД-16-33 | 2017-01-05 | „Оранжерии Гимел“ АД - 500 дка | 175479761 | Столична | гр. София | ТЕЦ „Оранжерия 500 дка“ | Пазарджик | с. Братаница | Топлофикационна към оранжерийни обекти | 3.944 | 34267 |  | 2021.858 | 2021.858 | 2024.326 |  |  |  | ДВГ 17,13 | ДВГ 77,41 | 2012-12-11 | ДВГ 18,67 | ДВГ 79,54 | 2015-09-12 | [21 empty] | няма | няма | няма | 1922.562 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД | 1922.562 | 1922.912 | 0.912 | 1922 | няма | 1922 | ЗСК-37-12-17/000000001 | ЗСК-37-12-17/000001922 | 2018-12-31 | валидни
18 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-38 | 2018-01-10 | Е-РД-16-33 | 2017-01-05 | „Оранжерии Гимел“ АД - 200 дка | 175479761 | Столична | гр. София | ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“ | Пазарджик | с. Братаница | Топлофикационна към оранжерийни обекти | 3.944 | 34267 |  | 1485.406 | 1485.406 | 1474.05 |  |  |  | ДВГ 17,98 | ДВГ 77,70 | 2009-12-11 | ДВГ 19,70 | ДВГ 80,08 | 2013-10-23 | [21 empty] | няма | няма | няма | 1401.348 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД | 1401.348 | 1401.586 | 0.586 | 1401 | няма | 1401 | ЗСК-38-12-17/000000001 | ЗСК-38-12-17/000001401 | 2018-12-31 | валидни
19 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-44 | 2018-01-10 | Е-РД-16-32 | 2017-01-05 | „Оранжерии Гимел II“ EOOД | 831915153 | Столична | гр. София | ТЕЦ „Оранжерия Левски“ | Левски | гр. Левски | Топлофикационна към оранжерийни обекти | 3.044 | 34326 |  | 1388.692 | 1388.692 | 1392.81 |  |  |  | ДВГ 18,06 | ДВГ 78,24 | 2013-12-29 | [24 empty] | няма | няма | няма | 1322.804 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЧЕЗ Електро България” АД | 1322.804 | 1322.866 | 0.866 | 1322 | няма | 1322 | ЗСК-44-12-17/000000001 | ЗСК-44-12-17/000001322 | 2018-12-31 | валидни
20 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-39 | 2018-01-11 | Е-РД-16-35 | 2017-01-05 | „Когрийн“ ООД | 201200529 | Първомай | гр. Първомай | ТЕЦ „Когенерационна централа 6,66 MW” | Първомай | гр. Първомай | Топлофикационна към оранжерийни обекти | 6.666 | 34434 |  | 2608.7 | 2608.7 | 2442.2 | [5 empty] | 2012-09-01 | ДВГ 15,95 | ДВГ 76,93 | 2012-09-01 | [21 empty] | няма | няма | няма | 2239.635 | 0 | 2239.635 | 2240.574 | 0.574 | 2240 | няма | 2240 | ЗСК-39-09-17/000000001 | ЗСК-39-09-17/000002240 | 2018-12-31 | валидни | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма
21 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-43 | 2018-01-15 | Е-РД-16-17 | 2017-01-05 | „Оранжерии-Петров дол“ ООД | 813208144 | Провадия | с. Петров дол | ТЕЦ "Оранжерии-Петров дол" | Провадия | с. Петров дол | Топлофикационна към оранжерийни обекти | 2 | 34268 |  | 1447 | 1447 | 1280.652 |  |  |  | ДВГ 26,97 | ДВГ 88,44 | 2014-06-30 | [24 empty] | ДФ "Земеделие" | 700906.23 | 2014-10-31 | 1219.669 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | "Енерго-Про Продажби" АД | 1219.669 | 1220 | 0 | 1220 | няма | 1220 | ЗСК-43-12-17/000000001 | ЗСК-43-12-17/000001220 | 2018-12-31 | валидни
22 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-45 | 2018-01-18 | Е-РД-16-31 | 2017-01-05 | „УМБАЛ – Проф. д-р Стоян Киркович“ АД | 123535874 | Ст. Загора | гр. Ст. Загора | ТЕЦ „Газов когенерационен модул“ | Ст. Загора | гр. Ст. Загора | Топлофикационна към здравно заведение | 0.15 | 34259 |  | 99.765 | 99.765 | 81.443 |  |  |  | ДВГ 27,59 | ДВГ 88,30 | 2011-05-13 | [24 empty] | няма | няма | няма | 78.487 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД | 78.487 | 78.775 | 0.775 | 78 | няма | 78 | ЗСК-45-12-17/000000001 | ЗСК-45-12-17/000000078 | 2018-12-31 | валидни
23 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-46 | 2018-01-12 | Е-РД-16-30 | 2017-01-05 | „Инертстрой-Калето“ АД | 106028833 | Мездра | гр. Мездра | ТЕЦ "Оранжерия Озирис" | Мездра | с. Брусен | Топлофикационна към оранжерийни обекти | 2.027 | 34451 |  | 1450.54 | 1450.54 | 1470.87 |  |  |  | ДВГ 23,88 | ДВГ 84,12 | 2015-02-19 | [24 empty] | няма | няма | няма | 1428.33 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЧЕЗ Електро България” АД | 1428.33 | 1428.728 | 0.728 | 1428 | няма | 1428 | ЗСК-46-12-17/000000001 | ЗСК-46-12-17/000001428 | 2018-12-31 | валидни
24 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-36 | 2018-01-15 | Е-РД-16-29 | 2017-01-05 | „З-Пауър“ ООД | 203652248 | Столична | гр. София | ТЕЦ „Оранжериен комплекс“ | Сливен | гр. Сливен | Топлофикационна към оранжерийни обекти | 2.43 | 34260 |  | 335.53 | 335.53 | 380.2 |  |  |  | ДВГ 18,68 | ДВГ 77,58 | 2010-11-30 | [24 empty] | Мярка 121 - ДФ "Земеделие" | 2899999 | 2011-06-16 | 376.7 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД | 376.7 | 377.303 | 0.303 | 377 | няма | 377 | ЗСК-36-12-17/000000001 | ЗСК-36-12-17/000000377 | 2018-12-31 | валидни
25 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-12 | 2018-01-12 | Е-РД-16-41 | 2017-01-06 | „Топлофикация – Габрово” ЕАД | 107009273 | Габрово | гр. Габрово | ТЕЦ „Габрово” | Габрово | гр. Габрово | Топлофикационна за битови клиенти | 6 |  | 16275 | 9339 | 4373 | 1332.252 | [9 empty] | ТГ 16,58 | ТГ 88,68 | 1978-02-01 | [18 empty] | няма | няма | няма | 1327.08 | 0 | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | "Енерго-Про Продажби" АД | 1327.8 | 1327.245 | 0.245 | 1327 | няма | 1327 | ЗСК-12-12-17/000000001 | ЗСК-12-12-17/000001327 | 2018-12-31 | валидни
26 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-9 | 2018-01-11 | Е-РД-16-5 | 2017-01-05 | „Топлофикация – Перник” АД | 113012360 | Перник | гр. Перник | ТЕЦ "Република" | Перник | гр. Перник | Топлофикационна за битови клиенти | 105 |  | 8845 | 76970.5 | 51036.517 | 23795.384 | [9 empty] | ТГ 12,40% | ТГ 75,55% | 1993-06-24 |  |  | 1958-04-28 | ТГ 15,96 | ТГ 80,13 | 1966-08-30 | [12 empty] | няма | няма | няма | 17475.09 | 0 | 13427.657 | 13427.729 | 0.729 | 13427 | няма | 13427 | ЗСК-9-12-17/000000001 | ЗСК-9-12-17/000013427 | 2018-12-31 | валидни | „ЧЕЗ Електро България” АД | 4047.433 | 4047.491 | 0.491 | 4047 | няма | 4047 | ЗСК-9-12-17/000013428 | ЗСК-9-12-17/000017474 | 2018-12-31 | валидни
27 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-13 | 2018-01-11 | Е-РД-16-40 | 2017-01-06 | „Топлофикация – Плевен” ЕАД | 114005624 | Плевен | гр. Плевен | ТЕЦ „Плевен” | Плевен | гр. Плевен | Топлофикационна за битови клиенти | 56 | 34321 |  | 55572 | 39213 | 31478 | 15.2 | 83.02 | 2008-02-27 | [27 empty] | няма | няма | няма | 28772 | 0 | 21480 | 21480 | 0 | 21480 | няма | 21480 | ЗСК-13-12-17/000000001 | ЗСК-13-12-17/000021480 | 2018-12-31 | валидни | „ЧЕЗ Електро България” АД | 7292 | 7292.5 | 0.5 | 7292 | няма | 7292 | ЗСК-13-12-17/000021481 | ЗСК-13-12-17/000028772 | 2018-12-31 | валидни
28 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-14 | 2018-01-12 | Е-РД-16-6 | 2017-01-05 | „Топлофикация София” ЕАД | 831609046 | Столична | гр. София | ТЕЦ „София” | Столична | гр. София | Топлофикационна за битови клиенти | 72 | 34348 |  | 125393.373 | 152033.954 | 43021 | [24 empty] | ТГ 13,90 | ТГ 87,68 | 2015-12-22 | ТГ 17,24 | ТГ 89,62 | 2015-08-28 | няма | няма | няма | 34874.091 | 0 | 34867.122 | 34867.488 | 0.488 | 34867 | няма | 34867 | ЗСК-14-12-17/000000001 | ЗСК-14-12-17/000034867 | 2018-12-31 | валидни | „ЧЕЗ Електро България” АД | 6.969 | 7.154 | 0.154 | 7 | няма | 7 | ЗСК-14-12-17/000034868 | ЗСК-14-12-17/000034874 | 2018-12-31 | валидни
29 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-15 | 2018-01-12 | Е-РД-16-7 | 2017-01-05 | „Топлофикация София” ЕАД | 831609046 | Столична | гр. София | ТЕЦ „София изток” | Столична | гр. София | Топлофикационна за битови клиенти | 126 | 34351 |  | 220236 | 240327 | 79029.203 |  |  |  | ТГ 10,39 | ТГ 82,15 | 1964-05-14 | ТГ 10,38 | ТГ 81,87 | 1964-06-16 | [6 empty] | ТГ 11,64 | ТГ 84,09 | 1988-09-29 | [12 empty] | няма | няма | няма | 64842.216 | 0 | 62435.243 | 62435.463 | 0.463 | 62435 | няма | 62435 | ЗСК-15-12-17/000000001 | ЗСК-15-12-17/000062435 | 2018-12-31 | валидни | „ЧЕЗ Електро България” АД | 2406.973 | 2406.98 | 0.98 | 2406 | няма | 2406 | ЗСК-15-12-17/000062436 | ЗСК-15-12-17/000064841 | 2018-12-31 | валидни
30 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-16 | 2018-01-11 | Е-РД-16-15 | 2017-01-05 | „ЕВН България Топлофикация” ЕАД | 115016602 | Пловдив | гр. Пловдив | ТЕЦ "Пловдив Север" | Пловдив | гр. Пловдив | Топлофикационна за битови клиенти | 104.6 | 34267 |  | 42953.919 | 42258.333 | 21307.788 | 30.6 | 92.58 | 2011-12-09 |  |  |  | ТГ 14,25 | ТГ 86,94 | 1976-05-15 | [21 empty] | НПИ на Р.България 2013-2020 | Безпл. пар. газове | 2013-2020 | 19934.908 | 0 | 19934.908 | 19935.539 | 0.539 | 19935 | няма | 19376 | ЗСК-16-12-17/000000001 | ЗСК-16-12-17/000019376 | 2018-12-31 | валидни | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма
31 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-18 | 2018-01-11 | Е-РД-16-42 | 2017-01-06 | „Брикел” ЕАД | 123526494 | Гълъбово | гр. Гълъбово | ТЕЦ към „Брикел” ЕАД | Гълъбово | гр. Гълъбово | Топлофикационна към промишлени обекти | 240 |  | 10132 | 138083 | 137,388,137 | 53095.584 |  |  |  | ТГ 22,48 | ТГ 80,73 | 1960-12-01 | ТГ 22,59 | ТГ 80,84 | 1961-04-21 |  |  | 1961-09-19 |  |  | 1962-04-14 | [15 empty] | няма | няма | няма | 36301.1 | 0 | 36301.1 | 36301.788 | 0.788 | 36301 | няма | 36301 | ЗСК-18-12-17/000000001 | ЗСК-18-12-17/000036301 | 2018-12-31 | валидни | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма
32 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-19 | 2018-01-16 | Е-РД-16-43 | 2017-01-06 | „Топлофикация – Сливен” ЕАД | 119004654 | Сливен | гр. Сливен | ТЕЦ „Сливен” | Сливен | гр. Сливен | Топлофикационна за битови клиенти | 30 |  | 11728 | 42375 | 27824.246 | 13458.3 |  |  |  | ТГ 17,24 | ТГ 73,25 | 1970-11-16 | [24 empty] | няма | няма | няма | 9751.924 | 0 | 9751.924 | 9752.846 | 0.846 | 9752 | няма | 9752 | ЗСК-19-12-17/000000001 | ЗСК-19-12-17/000009752 | 2018-12-31 | валидни | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма
33 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-20 | 2018-01-12 | Е-РД-16-16 | 2017-01-05 | „Топлофикация – Русе” ЕАД | 117005106 | Русе | гр. Русе | ТЕЦ „Русе-Изток” | Русе | гр. Русе | Топлофикационна за битови клиенти | 400 |  | 24283 | 60891.988 | 35082.387 | 23047.008 | [15 empty] | ТГ 17,90 | ТГ 80,07 | 1983-05-10 |  |  | 1984-05-10 | [9 empty] | няма | няма | няма | 18315.709 | 145.695 | 16497.898 | 16498.255 | 0.255 | 16498 | няма | 16498 | ЗСК-20-12-17/000000001 | ЗСК-20-12-17/000016498 | 2018-12-31 | валидни | "Енерго-Про Продажби" АД | 1672.116 | 1673.097 | 0.097 | 1673 | няма | 1673 | ЗСК-20-12-17/000016499 | ЗСК-20-12-17/000018171 | 2018-12-31 | валидни
34 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Е-ЗСК-22 | 2018-01-15 | Е-РД-16-19 | 2017-01-05 | „Солвей Соди” АД | 813109388 | Девня | гр. Девня | ТЕЦ "Девен" | Девня | гр. Девня | Топлофикационна към промишлени обекти | 125 |  | 29294 | 264693.805 | 249696 | 22674.781 | [5 empty] | 1966-01-31 | ТГ 11,12 | ТГ 24,47 | 1966-01-31 |  |  |  | ТГ 14,85 | ТГ 92,56 | 1974-01-31 | ТГ 15,40 | ТГ 92,36 | 1974-08-28 |  |  | 1974-08-28 | ТГ 15,49 | ТГ 92,47 | 1974-08-28 | ТГ 20,93 | ТГ 88,07 | 1974-08-28 |  |  |  | няма | няма | няма | 2656.632 | 0 | 2656.632 | 2656.975 | 0.975 | 2656 | няма | 2656 | ЗСК-22-12-17/000000001 | ЗСК-22-12-17/000002656 | 2018-12-31 | валидни | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма